## UT
| Popis položky | m.j. | množ.
A.Armatury
1 | Zonový ventil s termoelektrockým pohonem Siemens typ SVI46.25/STA23, DN25, kv=5,0m3/h | kpt | 1
2 | Prostorový termostrat programovatelný Honeywell CM27 | ks | 1
B.Radiátorové armatury (dodávka Heimeier)
1 | Dvojité radiátorové připojovací šroubení pro kompaktní tělesa VEKOLUX, připojovací rozteč 50 mm , vnější závit G3/4",přímé provedení | ks | 6
4 | Svěrné šroubení pro př. ocel. (Cu) trubku 15x1 mm, přípoj G 3/4" | ks | 12
6 | Ruční ovládací hlavice | ks | 6
C. Otopná tělesa
1 | Otopné ocelové deskové těleso KORADO typ RADIK VK se spodním pravým připojením s ventilovou vložkou (1-6), vč kotevních prvků
| T22VK – 500/1100 | ks | 6
D. Potrubí –Cu, tvarovky, kotevní materiál
1 | Cu- trubka instalační, polotvrdá
| 15x1mm | m | 5
| 18x1mm | m | 10
| 22x1mm | m | 15
| 28x1,5mm | m | 15
| Materiál pro kotvení potrubí páteřních rozvodů-(systémová kotevní technika- kotevní nosníky , konzoly, závěsy , objímky, kotevní šrouby, podložky ) | soub. | 1
E. Demontáže
1 | Odpojení a demontáž stávajících konvektorových těles LIKOV Typ UNIKontherm US-3, l=900mm, hl. 170mm, | čl | 6
2 | Demontáž stávajících ocelových rozvodů topné vody vč. přípojek OT- do DN25 | m | 55